Estimated Sample T from Oven T0
[image: image1.png]Temperature [C]

T vs resampled TO

400 T
Sample_T
Plate_TO
O datal
350 - O data2 —

300

250

200

150

100

50

0 2000

4000

6000
Time [s]

8000

10000

12000




Modrá je teplota čidla, které nebylo v kontaktu se vzorkem, ale zřejmě někde poblíž. Zelená je odhadnutá vzestupná teplota na vzorku. Je vypočítaná na základě parametrů z několika měření, která se povedla. Magenta je odhadnutá teplota sestupné části, která se musí fitovat separátně. Rozdíl teplot v maximu je ve vzestupné části je cca 4 stupně. Tomu bych docela věřil, protože vzorek je tenký a zahřívání pomalé. Také tomu svědčí malé zpoždění pohybu teploty vzorku za teplotou pícky u testovacích měření. Sestupné části již tolik nevěřím, ale o tu tady tolik nejde. Oba fity jsou polynomy druhého řádu. Kdyby se ta teplota ale dala změřit, bylo by to samozřejmě lepší.
M.S.2.10.2025

